## Aut
Épületgépészeti erősáram | [7 empty] | Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Apartmanszálló
és automatika rendszer | [7 empty] | Gárdony, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54
Költségvetés | [7 empty] | 2017-11-30
Sorszám | Megnevezés | Típus/Méret | Mennyiség | M. egys. | Egys.ár anyag | Egys.ár díj | Tétel.ár anyag
ÉPÜLETAUTOMATIKA ÉS GÉPÉSZETI ERŐSÁRAM MUNKÁK:
1.1 | Kábelek
1.1.1 | PVC vezérlő kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 2x1 | 620 | m
1.1.2 | PVC vezérlő kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 3x1 | 110 | m
1.1.3 | PVC vezérlő kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 3x1,5 | 460 | m
1.1.4 | PVC vezérlő kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 3x2,5 | 130 | m
1.1.5 | PVC vezérlő kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 4x1 | 1405 | m
1.1.6 | PVC vezérlő kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 7x1 | 135 | m
1.1.7 | PVC vezérlő kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 5x4 | 20 | m
1.1.8 | PVC vezérlő kábel (J-Y(ST)Y) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 2x2x0,8 | 30 | m
1.1.9 | PVC vezérlő kábel (J-Y(ST)Y) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | 4x2x0,8 | 100 | m
1.1.10 | UTP kommunikációs kábel tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva | UTP Cat5 | 30 | m
1.2 | Tartószerkezetek
1.2.1 | Keményfalú műanyag védőcső tartóra szerelve | DN 25mm | 350 | m
1.2.2 | Kábeltálca, elágazó, csatlakozó idomokkal, tartóra szerelve | OBO 100x60mm | 30 | m
1.2.3 | Kábeltálca, elágazó, csatlakozó idomokkal, tartóra szerelve | OBO 50x60mm | 180 | m
1.3 | Kapcsolószekrények
1.3.1 | GE jelű erősáram és vezérlési elosztószekrény lemezszekrényből kialakítva, felső tömszelencés kábelbevezetéssel, mellékelt dokumentáció és műszaki leírás szerint legyártva, 1 betáplálással, vezérlőkörök kialakításával, DDC alállomások beépítésével. | 800x2000x400mm | 1 | klt
1.4 | Helyszíni szerelés
1.4.1 | Vezérlési tervben szereplő terepi készülékek telepítése, bekötése |  | 1 | klt
1.4.2 | Vezérlési tervben szereplő kábelek szekrény oldali bekötése. |  | 1 | klt
1.4.3 | Szerelési segédanyagok (kötödobozok, érvéghüvely, wago kezelőnyelves sorkapocsok, stb...) |  | 1 | klt
1.4.4 | Kábelátvezetések utólagos tömítése |  | 1 | klt
1.4.5 | Készülékazonosító felírati tábla 50x100mm műanyag |  | 40 | db
1.4.6 | Gépházon belüli EPH hálózat építése 20x5mm-es laposvassal, átkötő elemekkel |  | 30 | m
1.4.7 | EPH bekötések. (légcsatorna, hűtési/ fűtési csővek bekötése) |  | 1 | klt
1.4.8 | ÉV mérés |  | 1 | klt
1.5 | Automatika készülékek telepítéssel (vízoldali beépítés a gépészeti tervben költségelve)
1.5.1 | Tiltó kapcsoló (20A) | KKM0-6002 | 5 | db
1.5.2 | Vízhiány kapcsoló | RT200 | 2 | db
1.5.3 | Vízoldali hőmérséklet érzékelő, merülő hüvellyel | TT-301 | 8 | db
1.5.4 | Külső hőmérséklet érzékelő | TT-321 | 1 | db
1.5.5 | Vízoldali biztonsági termosztát | KR-80 | 2 | db
1.5.6 | Falon kívüli dugalj IP44 | D IP44 | 1 | db
1.5.7 | Szint kapcsoló, konduktív 4 szint jelzéshez. (relékkel, sondákkal, távtartókkal) | NIVOCONT K | 1 | klt
1.5.8 | Szint távadó, ultrahangos | EasyTRACK | 1 | klt
1.6 | Felügyeleti rendszer
1.6.1 | DDC router - programozható;WEBserver funkció; | SYS700-R-L-D7 | 1 | klt
1.6.2 | Rendszervezérlő | M3000-M | 1 | klt
1.6.3 | Felügyeleti számítógép - M3000-M készülékhez; egyedi konfiguráció | FPC | 1 | klt
1.6.4 | Kommunikációs szekrény gyártása a felügyeleti központ számára (benne: modem, switch, UPS 500 tápegység, Code Call készülék vagy SMS riasztás kialakítása) | NetComm SB | 1 | klt
1.6.5 | Lantech rendszerrel komunikációs kapcsolat illesztése modbus TCP/IP kapcsolaton keresztül (40 ap.) | modbus TCP/IP | 1 | klt
1.6.6 | GE jelű elosztószekrény DDC alközpontok (AI = 9, AO = 2, DI = 94, DO = 17) | DDC SYS700 család | 1 | klt
1.7 | Szolgáltatások
1.7.1 | Gyártmánytervek készítése |  | 1 | klt
1.7.2 | Automatika rendszer beüzemelés, próbaüzem |  | 1 | klt
1.7.3 | Megvalósulási tervdokumentáció készítés |  | 1 | klt
1.7.4 | Felhasználói szoftware (DDC programmozás) |  | 1 | klt
1.7.5 | Organizáció (szakágak közötti egyeztetések); gépészeti módosítások követése, szükséges villamos munkát (tervmódosítás, helyszíni szerelés) |  | 1 | klt
1.7.6 | Grafikus rendszeraprikációk készítése, telepítése |  | 1 | klt
1.7.7 | Átadási rendszerdokumentáció készítése,kezelőszemélyzet oktatása |  | 1 | klt