## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA | 0%
3 A munka ára (HUF)

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
12 | Felvonulási létesítmények
13 | Dúcolás, földpartmegtámasztás
14 | Víztelenítés
19 | Költségtérítések
21 | Irtás, föld- és sziklamunka
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése
Összesen (HUF)

## 12.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | [5 empty] | [ÖN] | 120122051485
2 | 12-012-1.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | [5 empty] | [ÖN] | 120122051512
3 | 12-012-1.3.1-0025008 | Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,00 m² alapterületig, Kombinált W.C. konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | [5 empty] | [ÖN] | 120122051541
Munkanem összesen (HUF)

## 13.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 13-001-1.2.1.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos | 290 | m2 | 1.23 |  |  |  |  | [ÖN] | 130010009466
Munkanem összesen (HUF)

## 14.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 14-002-1.1 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel | 1 | m | 9.62 |  |  |  |  | [ÖN] | 140020010483
2 | 14-002-1.2 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása | 1 | db | 0.48 |  |  |  |  | [ÖN] | 140020010495
3 | 14-002-2.1.1 | Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 120 | óra | 0.16 |  |  |  |  | [ÖN] | 140020010505
4 | 14-002-2.2.1 | Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 10 | óra | 0 |  |  |  |  | [ÖN] | 140020010534
Munkanem összesen (HUF)

## 19.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | [5 empty] | [ÖN] | 190102244314
Munkanem összesen (HUF)

## 21.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 12 | m3 | 3.85 |  |  |  |  | [ÖN] | 210030014683
2 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 174 | m3 | 0.03 |  |  |  |  | [ÖN] | 210030014906
3 | 21-004-4.1.2-0120125 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 15 | m3 | 0.2 |  |  |  |  | [ÖN] | 210040015491
4 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 15 | m3 | 0 |  |  |  |  | [ÖN] | 210080016234
5 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 41 | m3 | 0.9 |  |  |  |  | [ÖN] | 210030015356
6 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 41 | m3 | 0 |  |  |  |  | [ÖN] | 210080016251
7 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 110 | m3 | 0.3 |  |  |  |  | [ÖN] | 210030015373
8 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 110 | m3 | 0 |  |  |  |  | [ÖN] | 210080016234
9 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 23 | m3 | 0 |  |  |  |  | [ÖN] | 210110016406
10 | 21-011-99 | Kiszoruló föld elszállítása kijelölt lerakóhelyre lerakási illetékkel | 23 | m3 | 0.2 |  |  |  |  | [K]
Munkanem összesen (HUF)

## 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 164 | m | 0.03 |  |  |  |  | [ÖN] | 540110657645
2 | 54-016-8.1 | Csővezetékek tisztítása szivacsos mosatással, DN 200 méretig | 164 | m | 0.28 |  |  |  |  | [ÖN] | 540160667274
3 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 164 | m | 0.2 |  |  |  |  | [ÖN] | 540160667250
4 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 164 | m | 0.18 |  |  |  |  | [ÖN] | 540160667233
Munkanem összesen (HUF)

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-001-999 | Termálvíz vezeték, előreszigetelt D160/250 PN10 jelzőeres PP cső szerelése, polifúziós (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül földárokban. | 164 | m | 0.45
2 | 81-001-999 | Termálvíz vezeték, előreszigetelt D160/250 PN10 PP cső 90 fokos ívidomok szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel | 8 | db | 0.45
3 | 81-001-999 | Termálvíz vezeték helyszíni szigetelése kötéseknél D250 zsugorkarmantyú, helyszíni szigetelőanyagok | 8 | db | 0.45
4 | 81-001-999 | Termálvíz vezeték, előreszigetelt D160 PN10 PP cső hegeszthető toldatos karima szerelése, polifúziós hegesztésű kötésekkel lazakarimával | 8 | db | 0.45
Munkanem összesen (HUF)